2019年浙江省飞行监督抽查冷水水表结果汇总表

发布时间：2020年2月

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水水表（IC卡冷水水表） | LXSIC-15E | 2019.02 | 宁波时代仪表有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 冷水水表（旋翼式冷水水表） | LXS-15E | 2019.03 | 杭州水表有限公司 | 2019年二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |